                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                                                                     Директор МКУК Гжатский КДЦ

                                                                                      _______ Нестеренко Е.Ю.

                                                                                      «____» ____________ 20___г.

АНКЕТА 

обследования помещений 

Гжатского сельского Дома культуры

в отношении его доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное казённое учреждение культуры Гжатский культурно-досуговый центр Куйбышевского района Новосибирской области, Гжатский сельский Дом культуры
Адрес, телефон, факс, е-mаil: 632372 Новосибирская область Куйбышевский район с. Гжатск, ул. Центральная, д. 147, 
тел/факс 8 (383 62) 35 155, 

е-mаil gzhatsk.club@mail.ru
Ведомственная принадлежность объекта: муниципальное казённое учреждение 
Вид деятельности: культурно-досуговая деятельность
Размещение объекта: отдельное здание
Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц 2000 человек.
2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 метров
2.2.2 время движения (пешком) 1 мин
2.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет
ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА
	№№

помещений
по плану

	Наименование элементов объекта
	Категория
инвалидов,
для
которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,
в единицах
	Фактическая
величина,
наличие

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Вход на территорию:
	К
	наличие
	для отдельных МГН

	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении
	К, О, С
	не менее 90 см
	более 90

	
	Знак доступности учреждения
	
	
	нет

	
	Автостоянка посетителей
	
	
	нет

	
	Расстояние до входа в здание
	К, О
	не более 50 м
	соответствует

	
	Доля машино-мест для инвалидов
	К, О
	не менее 10%
	нет

	
	Размер места со специальным знаком
	К
	350x500см
	нет

	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:
• ширина полосы движения:
• указатели направления движения
• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию
• места отдыха: через 200 м
	К, О
К, О, Г
С
О
	не менее 180 см наличие
наличие
наличие
	более 180

нет

нет
наличие




ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)
	№№

помещений
по плану

	Наименование элементов объекта
	Категория
инвалидов, для
которых установлен
норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,
в единицах измерения
	Фактическая
величина,
наличие

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Крыльцо или входная площадка (билетные кассы)
	
	
	


	
	Высота площадки
	
	норматив не установлен
	40 см

	
	Габариты площадки: ширина х глубина
	К
	не менее
220x220 см
	Более 

220x220 см

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	К, О, С
	наличие
	нет

	
	Нескользкое покрытие
	К, О, С
	наличие
	нет

	
	Навес
	К, О, С
	наличие
	нет

	
	Тамбур
	
	
	отсутствует

	
	Габариты тамбура: глубина х ширина
	К
	не менее 220x180 см
	-

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):
• ширина проема в свету
• высота порога наружного, 
внутреннего
	К

	не менее 90 см
не более 2,5 см
	-

	
	Входная площадка (основное здание)
	
	
	

	
	Габариты площадки: ширина х глубина
	К
	не менее
220x220 см
	более
220x220 см

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	К, О, С
	наличие
	нет

	
	Нескользкое покрытие
	К, О, С
	наличие
	наличие

	
	Навес
	К, О, С
	наличие
	нет


ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)
	№№

помещений
по плану

	Наименование элементов объекта
	Категория
инвалидов, для
которых установлен норматив
норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,
в единицах измерения
	Фактическая
величина,
наличие

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов
	К
	не менее 120 см
	Более 120 см

	
	Разворотные площадки
	К
	не менее 150x150 см
	более150x150 см

	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):
• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)
• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см
	К,О, С, Г
О, К
	не менее 1 ед. на этаж
не менее 1 ед. на этаж
	имеется

	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ
	С
	не более 10 см
	отсутствует

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)
	С
	60 см
	нет


ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
	№№

помещений
по плану

	Наименование элементов объекта
	Категория
инвалидов, для
которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,
в единицах измерения
	Фактическая
величина,
наличие

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Обслуживание с перемещением по маршруту
	
	
	

	
	Ширина полосы движения (фойе)
	К, О
	не менее 120 см
	Более 120

	
	Зрительный зал
	К,О
	
	

	
	Двери (вход 1)

Ширина в свету

порог
	К
	Не менее 90

Не более 2,5
	Распашные, двустворчатые 

70+70 (140)
отсутствует

	
	Доля мест для колясочников
	К
	Не менее 2%
	Нет,

 места для размещения колясок приспособлены в проходе

	
	Ширина прохода к месту колясочников
	К
	Не менее 120
	120 см, 

место размещается  в проходе

	
	Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата)
	Г
	Не менее 1 шт.
	нет


САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – отсутствуют    

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте
	№№

помещений
по плану

	Наименование элементов объекта
	Категория
инвалидов, для
которых установлен норматив
	Норматив доступности, установленный для инвалидов,
в единицах
	Фактическая
величина,
наличие

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги
	С
	наличие
	Наличие



	
	Надписи:
• размещение на высоте
• высота прописных букв
• освещенность
	К, С, Г
С
С
	наличие
не более 160 см
не менее 7,5 см
наличие
	Наличие 

	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте
высота прописных букв освещенность
	С
К, С
С
С
	наличие
не более 200 см
не менее 7,5 см
наличие
	нет

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:
• высота размещения
• на кабинах санитарно-бытовых помещений
	С

С
С
С
	наличие
60-110 см
наличие
наличие
	нет



	
	Речевые информаторы и маяки
	С
	наличие
	нет

	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2
	С
	наличие
	нет

	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации
	Г, С
	наличие
	нет

	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы
	К,О, С, Г
	наличие
	нет


ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
	Пути эвакуации из зрительного зала
	Тамбур
	
	
	отсутствует

	
	Габариты тамбура: глубина х ширина
	К
	не менее 220x180 см
	-

	
	Двери распашные (Р):
• ширина проема в свету
• высота порога наружного, внутреннего
	К
К
	не менее 90 см
не более 2,5 см
	-

	
	Информационные указатели
	Г,О
	
	визуальные


