УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУК Гжатский КДЦ

_______ Нестеренко Е.Ю.

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

обследования помещений

Аул Бергульского сельского Дома культуры

в отношении его доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2

Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное казённое учреждение культуры Гжатский культурно-досуговый центр Куйбышевского района Новосибирской области, аул Бергульский сельский Дом культуры

Адрес, телефон, факс, е-mаil: 632371 Новосибирская область Куйбышевский район аул Бергуль, ул. Рапикова, д. 71,

тел/факс 8 (383 62) 32 848,

е-mаil gzhatsk.club@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: муниципальное казённое учреждение

Вид деятельности: культурно-досуговая деятельность

Размещение объекта: отдельное здание

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц 2000 человек.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 метров

2.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин

2.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,нет

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | для отдельных МГН |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | Ограждение отсутствует |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | нет |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | нет |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | соответствует |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | нет |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | нет |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | более 180 нет нет наличие |

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Крыльцо или входная площадка (билетные кассы) |  |  | Отсутствует |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | - |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | Более 220x220 см |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | нет |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | нет |
|  | Навес | К, О, С | наличие | нет |
|  | Тамбур |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | соответствует |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К | не менее 90 см не более 2,5 см | Дверей нет |
|  | Входная площадка (основное здание) |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | более 220x220 см |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | нет |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | наличие |
|  | Навес | К, О, С | наличие | нет |

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | менее 120 см |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150x150 см | более150x150 см |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | имеется |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | отсутствует |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | нет |

ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения (фойе) | К, О | не менее 120 см | Более 120 |
|  | Зрительный зал | К,О |  |  |
|  | Двери (вход 1) Ширина в свету порог | К | Не менее 90 Не более 2,5 | Распашные, двустворчатые 70+70 (140) отсутствует |
|  | Доля мест для колясочников | К | Не менее 2% | Нет, места для размещения колясок приспособлены в проходе |
|  | Ширина прохода к месту колясочников | К | Не менее 120 | 120 см, место размещается в проходе |
|  | Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | Не менее 1 шт. | нет |

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – отсутствуют

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | Наличие |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | Наличие |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | нет |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие | нет |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | нет |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | нет |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | нет |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие | нет |

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

| Пути эвакуации из зрительного зала | Тамбур |  |  | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | - |
|  | Двери распашные (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | - |
|  | Информационные указатели | Г,О |  | визуальные |