PAGE  

Опубликовано в периодическом печатном

 издании органов местного самоуправления 
Гжатского сельсовета «Гжатский вестник» 

от 28.01.2022 №3(351)

Администрация Гжатского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Гжатск

28.01.2022 г. № 3
О принятии Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гжатском сельсовете Куйбышевского района 
Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом сельского поселения Гжатского сельсовета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гжатском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Гжатского сельсовета «Гжатский вестник».
Глава Гжатского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области                     



К.А. Зебин
ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гжатском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы»
Паспорт

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Гжатском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы»

	Наименование Программы
	Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Гжатском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 - 2024 годы»



	Основания для разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
- распоряжение правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р;
- постановление правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- приказ минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;


	Заказчик Программы
	Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области


	Разработчик Программы
	Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области


	Исполнитель Программы
	Администрация Гжатского сельсовета

	Цели Программы
	Создание условий для устойчивого и энергоэффективного снабжения поселений Гжатского сельсовета и рационального пользования энергоресурсами, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки



	Задачи Программы
	1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.


	Срок реализации Программы
	2022-2024 годы

	Перечень основных мероприятий
	1. Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию.

3. Размещение информации в Модуле Энергосбережение ГИС.

4. Осуществление муниципального контроля, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

5. Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации.

6. Перевод освещения административных зданий и уличного освещения на светодиодные светильники.


	Объём и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования* -95 000 руб.

Источник финансирования: бюджет Гжатского сельсовета
* Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год

	Ожидаемый результат реализации Программы
	1. Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее 2 %.

2. Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания.

3. Формирование «энергосберегающего» типа мышления коллектива
4. Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов


	Система контроля за реализацией Программы
	Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией Гжатского сельсовета


Введение

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Данная программа рассчитана до 2024 года.
1. Цель Программы 

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы -необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования органа местного самоуправления.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

3. Исходные данные для разработки Программы

1. Данные финансовой отчетности за 2021 год.

2. Технические паспорта зданий и сооружений.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитывается на период 2022 – 2024 годы.

Содержание программы и сроки реализации указаны в таблице 2.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт: 

- средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 95,0 тысячи рублей.

6. Описание планируемых мероприятий

Планируемые мероприятия:

1. Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию.

3. Размещение информации в Модуле Энергосбережение ГИС.

4. Осуществление муниципального контроля, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

5.Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации.

6. Перевод освещения административных зданий на светодиодные светильники.

Основным источником потребления электроэнергии в администрации 

Гжатского сельсовета является система внутреннего освещения помещений, которая состоит:

1) лампа накаливания - 20 шт.;

2) светодиодные лампы - 30 шт.

При этом по данным из открытых источников по сравнению со светодиодной лампой:

- лампа накаливания срок службы меньше в 20 раз, а потребление энергии больше в 7-10 раз;

- люминесцентная лампа срок службы меньше в 5 раз, потребление энергии больше в 1,5 раза и требует особых условий утилизации.

Для эффективного использования бюджетных средств, заменяться на светодиодные лампы должны вышедшие из строя. Пока лампа накаливания или люминесцентная работает, она замене не подлежит.

7. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее - Заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы энергосбережения.

Главным ответственным лицом за контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения эксплуатирующего помещения. 

Система материального поощрения деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не разрабатывается и не внедряется.

8. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по энергосервисным контрактам.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии местного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно (поэтапно). Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств местного бюджета;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную Программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Для оценки эффективности реализации Программы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Э бюдж. = Ф факт. х 100 / Ф пл.,

где Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;

Ф факт. - фактическое использование средств;

Ф пл. - планируемое использование средств.

10. Механизм реализации программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области по вопросам благоустройства (далее – Координатор).

Координатор организует ее непосредственное руководство:

1) ведет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

2) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

3) принимает решения о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в Программу; 

4) ежегодно (поэтапно) проводит оценку эффективности реализации Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

Администрация Гжатского сельсовета, как заказчик Программы, организует ее непосредственную реализацию: 

1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целей Программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

3) привлекает заинтересованные организации, учреждения для осуществления мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4) заключает договоры (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность как за их качественное и своевременное выполнение, так и за рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Ежегодные отчёты по реализации Программы должны содержать: 

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях за отчетный год; 

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электроэнергии  в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	   %
	   2
	   2
	   2

	2
	Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	   %
	   2
	   2
	   2

	3
	Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	   %
	   2
	   2
	   2

	4
	Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	   %
	   2
	   2
	   2

	5
	Оснащенность приборами учета электроэнергии
	   %
	   100
	   100
	   100

	6
	Оснащенность приборами учета тепловой энергии
	   %
	   100
	   100
	   100

	7
	Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности
	   чел.
	   1
	   1
	  1

	8
	Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности
	   %
	   10
	   10
	   10

	9
	Внедрение системы энергетического менеджмента
	   %
	   100
	   100
	   100

	10
	Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего
	   %
	   -
	   -
	   -


Объем финансирования мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнители
	Срок выполнения
	Срок окупаемости, лет

	
	
	
	Всего
	в том числе по годам
	
	
	

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	11
	12
	13

	1
	Организационно-правовые мероприятия
	Бюджет Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области


	5,0
	_
	5,0
	_
	Администрация Гжатского сельсовета, подведомственные учреждения
	ежегодно
	

	2
	Технические мероприятия
	Бюджет Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области


	90,0
	30,0
	30,0
	30,0
	Администрация Гжатского сельсовета, подведомственные учреждения
	ежегодно
	

	Итого:
	Х
	95,0
	30,0
	35,0
	30,0
	Х
	Х
	Х


Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование мероприятий программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий

	
	
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	_
	_
	_

	2
	Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию
	_
	_
	_

	3
	Размещение информации в Модуле ГИС
	_
	_
	_

	4
	Осуществление муниципального контроля, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий
	
	_
	_

	Итого по мероприятию

	5
	Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации
	_
	5,0
	_

	
Итого по мероприятию
МБ 5,0


	6
	Перевод освещения административных зданий и уличное освещение на светодиодные светильники
	30,0
	30,0
	30,0

	
	Итого по программе
	МБ 30,0
	МБ 35,0
	МБ 30,0


Здесь:

МБ – бюджет Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
Примечание: мероприятия выбираются из Реестра энергосберегающих мероприятий и описываются в части 1 раздела «Описание планируемых мероприятий»
Оценка эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование показателя
	Статус
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей по годам реализации 

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Снижение потребления электроэнергии  в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	%
	
	
	

	2.
	Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	%
	
	
	

	3.
	Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	%
	
	
	

	4.
	Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	%
	
	
	

	5.
	Оснащенность приборами учета электроэнергии
	
	%
	
	
	

	6.
	Оснащенность приборами учета тепловой энергии
	
	%
	
	
	

	7.
	Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности
	
	%
	
	
	

	8.
	Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности
	
	%
	
	
	

	9.
	Внедрение системы энергетического менеджмента
	
	%
	
	
	

	10.
	Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего
	да/ нет
	-
	
	
	


Заключение

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 

- наличия в администрации топливно-энергетического баланса;  

- наличия в администрации муниципальных актов энергетических обследований;

- наличия в администрации установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 95 процентов от общего количества подведомственных объектов; 

- экономии энергоресурсов до 0,055 т.у.т. ежегодно; 

- сокращения удельного расхода электрической энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади зданий администрации на 2% по сравнению с 2018 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде: 

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; 

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий; 

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Глава Гжатского сельсовета



К.А. Зебин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе
Гжатского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

«Энергосбережения и повышение

энергетической эффективности

в Гжатском сельсовете

Куйбышевского района

Новосибирской области

на 2019 – 2021 годы»

Отчет о достижении значений целевых показателей программы 

 энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

	Коды

	

	


на 01 января 20__ г.

Наименование организации      ____________________________________ 

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение потребления электроэнергии  в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	2
	Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	3
	Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	4
	Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)
	
	
	
	

	5
	Оснащенность приборами учета электроэнергии
	
	
	
	

	6
	Оснащенность приборами учета тепловой энергии
	
	
	
	

	7
	Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности
	
	
	
	

	8
	Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности
	
	
	
	

	9
	Внедрение системы энергетического менеджмента
	
	
	
	

	10
	Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего
	
	
	
	

	11 
	Обобщенный показатель эффективности
	
	
	
	


 Руководитель                                                        _____________________               ________________________

                                                                                                                   (должность)                                                 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

Гжатского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

«Энергосбережения и повышение

энергетической эффективности

в Гжатском сельсовете

Куйбышевского района

Новосибирской области

на 2019 – 2021 годы»

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

	Коды

	

	 QUOTE   \* MERGEFORMAT 


Наименование организации      _____________________________ 

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	Единицы измерения.
	

	
	
	
	план
	факт
	откло-нение
	план
	факт
	откло-нение
	
	план
	факт
	откло-нение

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятию
	Х
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятию
	Х
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Всего по мероприятиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СПРАВОЧНО:
	Всего с начала года реализации программы
	   
	   
	   
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	


Руководитель                                                        _____________________               ________________________

                                                                                                                   (должность)                                                 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Дата





Дата








