- Администрация Гжатского сельсовета

- Куйбышевского района Новосибирской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Гжатск

14.05.2024               № 65

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Гжатского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

на 2024-2034годы»

В соответствии Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»,   Уставом сельского поселения Гжатского сельсовета Куйбышевского муниципального района Новосибирской  области, администрация Гжатского сельсовета  Куйбышевского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2024-2034годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Гжатский вестник» и на официальном сайте администрации Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гжатского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области                                                                 С.В. Шипайло

Утверждено

постановлением администрации

Гжатского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

от  14.05.2024 № 65

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Гжатского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

на 2024-2034годы

с. Гжатск

2024 год

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2024 - 2034 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Методические рекомендации от 6.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Устав сельского поселения Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | - Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; - Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Гжатского сельсовета; - Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Гжатского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Сроки реализации программы | 2024- 2034 гг. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - текущий ремонт котельной 2. В сфере водоснабжения: - замена (модернизация) водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы; - установка модульных станций водоподготовки; - подготовка проектно-сметной документации для перспективных объектов 3. В сфере электроснабжения: - установка уличного освещения в населенных пунктах Гжатского сельсовета |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |

- Введение

Территория поселения расположена  в западной части  Новосибирской области на расстоянии 375,6 км от областного центра  г.Новосибирска, в 30 км от районного центра г. Куйбышева и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинск.

В состав Гжатского сельсовета входят пять населенных пунктов: с. Гжатск, аул Бергуль, д. Бергуль, д. Казатово, д. Степановка. Численность населения на 01.01.2024 года составила 1009 человек. Общая площадь территории поселения составляет 64 830га.

Основные предприятия поселения: сельхозпредприятие ООО « Восход» и КФХ «Ефремов», МКОУ Гжатская СОШ, МКОУ аул Бергульская СОШ, 2 ФАПа, 1 участковая больница, 2 отделения «Почта  России», 2 КДЦ, и 2 СК, 3библиотеки: одна при школе, вторая при СДК, 2 музея при школе, 4 магазина индивидуальных предпринимателей; 2 магазина ЗТПО и личные подсобные хозяйства.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Гжатского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 26,3 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,6 |
| Частный | -//- | 24,7 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,879 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 6 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. |  |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 23,544 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Средняя собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 92%.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система теплоснабжения Гжатского

сельсовета перспектива ее развития

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации в МУП «Гжатсксервис» потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера и жилой фонд. Система теплоснабжения состоит из одной котельной на твердом топливе, оборудованной котлами: 1 котел КВр-0,8 Гкал и 2 котел КВр-1,8 Гкал (котельная по ул. Центральная в с. Гжатск), тепловая производительность 1,8 Гкал/час, и тепловой сети протяженностью 879 м.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2023 году тариф на производство тепловой энергии составил 2551,59  руб./Гкал.

2.2. Существующая система водоснабжения

Гжатского сельсовета и   перспектива ее развития

Система водоснабжения Гжатского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,979 тыс. куб. м/сут. Хозяйственно - питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется отсутствием очистки воды. Общая протяженность водопроводных сетей в Гжатском сельсовете 23,544 км, требуется замена протяженность 16,399 км., так как износ сетей составляет до 100%.

Предоставляющее услуги по водоснабжению в Гжатском сельсовете МУП «Гжатсксервис» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Система водоснабжения с. Гжатск - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 473 человека. На территории села находится 1 водонапорная башня. 2 водозаборной скважины: - водозаборная скважина глубина 48 м. ввод эксплуатацию 1992 г.; - водозаборная скважина со станцией водоподготовки глубина 50,3 м. ввод эксплуатацию 2015 г. Общая протяженность системы водоснабжения в с. Гжатск   составляет  8669 м.

Существующая трасса водопровода проходит по улицам Центральная, Южная, Березовая Роща, Олимпийская, Строительная. Водопроводная сеть протяженностью 8669 м, проложена в 1983 г. и 1986 г..

Пользуются сетью: население, школа, детский сад, магазин ЗТПО, пожарный пост, администрация, участковая больница.

Система водоснабжения Аул-Бергуль – населенный пункт, численностью 401 человек. На территории села находится 1 водонапорная башня, ввод эксплуатацию 1978 г., 1водозаборная скважина, глубина 50 м. с установкой станции водоподготовки, ввод эксплуатацию 1914 г. Общая протяженность системы водоснабжения составляет 7145 метров, водопровод сдан в эксплуатацию в 2014 году.

Пользуются сетью: население, школа, ФАП.

Система водоснабжения д. Бергуль – населенный пункт, численностью 61 человек. На территории села находится 1 водонапорная башня, ввод эксплуатацию 1961 г., 1 водозаборная скважина, глубина 38 м., ввод эксплуатацию 1961 г. Общая протяженность системы водоснабжения в деревне Бергуль составляет 1000 метров, водопровод сдан в эксплуатацию в 1961 году.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100%, так как замена не проводилась с начала ввода в эксплуатацию.

Пользуются сетью: население.

Система водоснабжения  д. Казатово - населённый пункт, численностью 34 человека. На территории 1 водонапорная башня, ввод эксплуатацию 1985 г., 1 водозаборная скважина, глубина 35 м., ввод эксплуатацию 1985 г. Общая протяженность системы водоснабжения в деревне Казатово составляет 2730 метров, водопровод сдан в эксплуатацию в 1973 году.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100%, так как замена не проводилась с начала ввода в эксплуатацию.

Пользуются сетью: население.

Система водоснабжения  д. Степановка - населённый пункт, численностью 40 человек. На территории 1 водозаборная скважина, глубина 35 м., ввод эксплуатацию 1973 г. Общая протяженность системы водоснабжения в деревне Степановка составляет 4000 м., водопровод сдан в эксплуатацию в 1987 году.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 100%, так как замена не проводилась с начала ввода в эксплуатацию.

Пользуются сетью: население.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Гжатсксервис» устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2023 году тариф на холодную воду составил 35,61 руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Гжатсксервис» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Гжатского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Гжатск:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- установка второй блочно-модульной станции очистки воды.

Развитие системы водоснабжения д. Бергуль:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Развитие системы водоснабжения д. Казатово:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Развитие системы водоснабжения д. Степановка:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

- 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

- Гжатского сельсовета и перспектива ее развития

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области осуществляется региональным оператором – МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО».

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организацию и совершенствование сбора отходов от жителей частного сектора.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Гжатского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Гжатсксервис» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и районного бюджетов и составят за период реализации Программы 71 857 тыс. руб., в части водоснабжения 71257 тыс. руб., и в части теплоснабжения – 0,600 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета  на период  2024 – 2034 г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение с. Гжатск |  |  |
| 1.1 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки производительностью 1мет. куб/час | 3660 | 2030 |
| 1.2 | Строительство водозаборной скважины 100 м. | 4 600 | 2032 |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 8669 м. | 26 007 | 2026 |
| 2. | Водоснабжение д. Бергуль |  |  |
| 2.1 | Строительство водозаборной скважины 100 м. | 4 600 | 2031 |
| 2.2 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 1000 м. | 3000 | 2027 |
| 3. | Водоснабжение д. Казатово |  |  |
| 3.1 | Строительство водозаборной скважины 100 м. | 4 600 | 2033 |
| 3.2 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 2730 м. | 8 190 | 2029 |
| 4. | Водоснабжение д. Степановка |  |  |
| 4.1 | Строительство водозаборной скважины 100 м. | 4 600 | 2034 |
| 4.2 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 4000 м. | 12 000 | 2028 |
|  | Всего по водоснабжению | 71 254 |  |
| 5. | Теплоснабжение с. Гжатск |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт системы котельной | 0,600 | 2024 |
|  | Всего по теплоснабжению | 0,600 |  |
|  | Итого | 71 857 |  |

5. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга

результатов выполнения мероприятий программы.

Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Гжатского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов для мониторинга реализации Программы. Для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гжатского сельсовета

| № п/п | Водопроводное хозяйство | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ожидаемые результаты Программы: Надежность обслуживания систем водоснабжения. Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,7 |  | 0,66 |  |  |  |
| 1.1.2. | Износ коммунальных систем, % | 100 | 100 |  |  |  |  | 90 |  | 80 |  | 70 |  |  |  |
| 1.1.3. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 15,2 | 15,0 |  |  |  |  | 14,8 |  | 14,6 |  | 14,3 |  |  |  |
| 1.1.4. | Доля ежегодно заменяемых сетей, % | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1.1.5. | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 1.2. | Сбалансированность систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Уровень использования производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспеченность потребителей приборами учета, % | 80 | 85 |  |  |  |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3. | Ресурсная эффективность водоснабжения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: | кВТ/ч на 1м3 воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Удельный расход электроэнергии | 2,11 |  |  | 2,10 | 2,08 |  |  |  |  | 2,06 |  | 2,04 |  |  |
| 2. | Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ресурсная эффективность водоснабжения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2.1.2. | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Средняя норма амортизационных отчислений | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 2.2. | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Охват услугами, % | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Охват услугами, % | 70 |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 3. | Организационно-правовые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг | - | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |

В соответствии с действующим законодательством администрация Гжатского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

5.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Гжатского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Гжатского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой  Гжатского сельсовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган Гжатского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП «Гжатсксервис».

Приложение № 1

Мероприятия в области теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034 г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 гг., тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Текущий ремонт котельной с. Гжатск | Средства областного и районного бюджетов | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Мероприятия в области водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2024-2034 г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2024-2034 гг., тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | с. Гжатск Установка блочно-модульной станции водоподготовки производительностью 1мет. куб/час | МБ ОБ МУП | 3 660 | 3 660 |  |  |  |  |  | 3 660 |
| 1.1 | Строительство водозаборной скважины 100 м. | МБ ОБ МУП | 4 600 | 4 600 |  |  |  |  |  | 4 600 |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 8669 м. | МБ ОБ МУП | 26 007 | 26 007 |  |  | 26007 |  |  |  |
| 2. | д. Бергуль Строительство водозаборной скважины 100 м. | МБ ОБ МУП | 4 600 | 4 600 |  |  |  |  |  | 4 600 |
| 2.1 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 1000 м. | МБ ОБ МУП | 3 000 | 3 000 |  |  |  | 3000 |  |  |
| 3. | д. Казатово Строительство водозаборной скважины 100м. | МБ ОБ МУП | 4 600 | 4 600 |  |  |  |  |  | 4 600 |
| 3.1 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 2730 м. | МБ ОБ МУП | 8 190 | 8 190 |  |  |  |  |  | 8 190 |
| 4. | д. Степановка Строительство водозаборной скважины 100м. | МБ ОБ МУП | 4 600 | 4 600 |  |  |  |  |  | 4 600 |
| 4.1 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 4000 м. | МБ ОБ МУП | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  | 12000 |  |